招标需求表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 河北省眼科医院污水池管道疏通清掏项目 |
| 服务内容： | 1 | 污水井清掏、清淤（年/服务 1次，遇紧急情况随叫随到） |
| 2 | 隔油池、栅渣清掏；去除表面固体物（年/服务 4 次，遇紧急情况随叫随到） |
| 3 | 化粪池、污水池清掏（根据甲方需求施工）；分离净化消毒。（年/服务 4 次，遇紧急情况随叫随到） |
| 4 | 污水管道疏通；抽污过滤（年/服务 1次，遇紧急情况随叫随到） |
| 5 | 对清掏、压滤后的污泥进行污泥净化、打包处置消毒、干化和包装，医疗污泥无害化处置相关事宜与医废处置单位进行对接处置，全年负责将污水站移交医废站的污泥、栅渣按环保规范处置。 |
| 单价（元） | 　 | **报价： 元/700张床位/日** **公章：** |
| 备注 | 　 | 医院目前共有床位700张　 |
|  |  |  |